泰州市中医院UPS、电池组、精密空调维保项目调研需求书

为保障我院关键基础设施稳定运行，现对相关UPS主机、UPS电池组、精密空调开展维保服务公开调研，诚邀符合资质的供应商提交维保方案及初步报价。

## 一、项目概况与服务范围

- 1、服务对象

- UPS主机、UPS电池组

- 机房精密空调（含核磁共振机房专用空调）

- 2、服务区域

泰州市中医院东院区中心机房、东院区二期机房、东院区核磁机房、西院区核磁库房等指定点位。

- 3、核心要求

供应商需结合医院机房及核磁机房特殊性、高可靠、低停机、强散热、恒温恒湿的运行特点，提供全流程、标准化、可落地的维保体系。

## 二、设备清单（关键信息）

| 设备名称 | 规格 | 数量 | 地点 | 采购年份 | 环境评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息处设备 |  |  |  |  |  |
| 不间断电源主机 |  |  |  |  |  |
| 艾默生LiebertAPM150 | 150KVA | 2 | 东院区中心机房 | 2017 | 一般 |
| 施耐德E3MUPS60KH | 30KVA | 1 | 东院区二期机房 | 2022 | 一般 |
| 电池 |  |  |  |  |  |
| 维谛 | 100AH | 128 | 东院区中心机房 | 2022 | 一般 |
| 东院区二期机房 | 100AH | 68 | 东院区二期机房 | 2022 | 一般 |
| 精密空调 |  |  |  |  |  |
| 艾默生P2040FARMPIR | 40KW | 8 | 东院区中心机房与容灾机房 | 2017 | 一般 |
| 欧科EKCU60Y1B | 40KW | 3 | 东院区二期机房 | 2022 | 差 |
| 医学装备处设备 |  |  |  |  |  |
| 精密空调 |  |  |  |  |  |
| 施耐德TUAR1022A | 35.6KW | 1 | 西院区核磁库房 | 2010 | 恶劣 |
| Model-code;QSA-0352U | 35KW | 1 | 东院区核磁机房 | 2017 | 差 |
| 施耐德TUAR1022A | 32.7KW | 1 | 东院区核磁机房 | 2020 | 差 |
| 商宇EM50U2 | 50kw | 1 | 东院二期核磁机房 | 2023 | 差 |

## 三、供应商工作要求

部分设备使用年限长、运行环境差，供应商可自行安排专业工程师提前现场勘察（非必须），全面核对型号、数量、运行状态、隐患点。

## 四、需提交的维保方案内容

供应商须提供完整、可执行的正式方案，至少包含以下内容：

- 1、维保总体方案

- 服务理念与保障目标

- 针对医院机房+核磁机房的定制化保障措施

- 2、维保范围界定

- 明确全包/半包服务边界

- 包含：日常巡检、定期保养、故障维修、配件更换、耗材更换、调试校准、应急处置

- 明确不含项、自费项、报价外项目

- 3、维保计划

- 日常巡检内容（频次、内容、记录）

- 月度/季度/年度保养计划

- 老旧设备、恶劣环境设备专项强化维保计划

- 4、维保流程与规程

- 报修→接单→派工→到场→维修→验收→回访全流程介绍

- 标准化操作、安全规程、应急规程

- 5、风险分析与保障措施

- 设备薄弱点、运行风险点识别

- 预警机制、预防性维护措施

- 核磁机房空调高可靠保障方案

- 6、服务响应与时效

- 故障响应时间、到场时间

- 一般故障/重大故障/宕机故障处置时限

- 备用设备/应急支援方案

- 7、人员与工具

- 驻场/巡检人员配置、资质

- 专用工具、检测设备、备件储备

- 8、初步报价

- 分项报价：UPS主机、电池组、精密空调

- 报价包含全包与半包两套报价

- 9、公司资质与业绩

- 营业执照、相关资质

- 可附近三年同类维保业绩（非必须）

## 五、交付要求

- 1、提交盖章版扫描文件电子版（PDF），提交邮箱83502864@qq.com。

- 2、包含：维保方案、服务承诺、响应时效、初步报价、公司资质与业绩。

- 3、如需现场勘探，请提前联系我院对接人：

- 信息处（张先生0523-86611811）

- 医学装备处（伏先生 0523-86611727）

泰州市中医院 信息处

2026年4月