泰州市中医院移动心电机采购项目调研需求书

为完善临床心电检查诊疗配置，优化全院心电检查工作流程，依托现有东软医院集成平台开展设备更新增补及系统对接改造工作，现面向相关生产厂家、授权代理商开展市场调研，征集产品方案、项目报价及落地实施方案。

一、项目概况与服务范围

1、设备现状：我院现有在用移动心电机共计 50 台，含老式光电心电图机、麦迪克斯一体化移动心电机两类机型，设备服役年限参差不齐，部分老旧设备故障率偏高。院内心电网络由麦迪克斯承建，整体系统对接东软医院信息集成平台，本次新采购设备须无缝对接现有东软医院集成平台。

2、项目内容：新购移动心电机设备、老旧设备利旧优化、心电设备全院组网改造、搭建心电网络系统、系统与东软医院集成平台对接调试、全周期售后维保服务。

3、项目咨询会时间地点：2026年6月11日14:00，泰州市中医院 4 号会议室，各意向供应商现场参会答疑、产品演示。

二、现场踏勘要求

供应商可自行预约现场实地勘察，踏勘前提前与对接人员联络。

参会需携带提交资料清单

参会单位须现场携带纸质盖章资料 + 电子版资料，具体包含：

1、企业资质文件

营业执照；

产品生产厂家《医疗器械生产许可证》；

代理商需提供《医疗器械经营许可证》、原厂专项授权书（针对本次调研有效授权）。

2、产品资质文件

所投移动心电机全套医疗器械注册证、注册变更附件、产品技术要求等合规注册资料。

3、商务报价文件（分项单列报价）

（1）单台全新移动心电机产品单价报价；

（2）全院心电设备组网整体改造报价；

（3）新设备对接东软集成平台专项对接调试报价；

（4）项目全周期维保服务分项报价。

4、技术及商务材料

（1）厂商最新产品（实机）、产品彩页、产品技术参数说明；

（2）国内各级医院同类项目供货、平台对接落地成功案例（合同关键页复印件）；

（3）项目整体实施方案（含供货周期、安装部署计划、现场调试方案等）；

（4）售后服务方案、质保期限、故障响应承诺、维保细则等。

四、技术总体需求

1、心电网络系统、数据按照规范标准对接东软医院集成平台，实现检查申请调取、费用记账、报告回传、病历数据联动，满足院内全流程数据流转、满足医院电子病历五级评测要求。

2、设备满足日常诊疗、住院病房等常规心电采集使用，具备便携移动、操作简易、数据存储稳定等临床实用性能。

3、支持现有设备兼容改造。

五、需编制提交的方案内容

1、整体实施方案：项目实施总体思路、供货排期、分批到货计划、现场安装调试步骤、多科室分步落地计划。

2、系统对接专项方案：心电网络系统建设方案，针对东软集成平台的接口对接方案、数据互通方案、对接测试方案。针对现有心电机的兼容改造方案。

3、售后服务与维保方案：整机质保年限、零配件质保范围、故障上门响应时效、定期巡检计划、备品备件保障方案、系统维护维保方案等。

4、项目风险管控方案：施工期间不影响临床正常诊疗的保障措施、对接调试故障应急预案。

五、资料提交及联络方式

1、参会资料现场递交，同步递交电子版至指定邮箱。

2、联系人：

万先生0523-86611811

泰州市中医院

信息处

2026年6月